托利多MINICAT电子台秤校正步骤:

（先采用第一种方法）

第一种方法：
打开仪表外壳,开机自检后将主板上跨接器J5短路后再开路，进入校正状态。

显示为: S1  0后按清零/开关键选择到显(S4  0)→去皮(显示S4  1) →清零/开关 (显示FS  100) →去皮选择最大称重量(如显示FS  300) →清零/开关→进入空秤校准(显示L------)取下秤上的所有货物→清零/开关(显示CP----100)→按去皮键选择法码重量(如200Kg) →清零/开关（显示H….）放法码(如200Kg)在秤台上→清零/开关(显示从5到0后为E    0)→去皮选择为E  1→清零/开关,秤自动检测后回到称重状态，卸下砝码完毕。

第二种方法：
打开仪表外壳,开机自检后将主板上跨接器J5短路后再开路，进入校正状态。

显示为: S1  0后按去皮键选择到显(S4  0)→清零/开关→去皮(显示S4  1) →清零/开关 (显示SP  100) →去皮选择最大称重量(如显示SP  300) →清零/开关→去皮键选择法码重量(如200Kg) →清零/开关进入空秤校准(显示L------  ),取下秤上的所有货物→清零/开关(显示从5到0后为H------)→放法码(如200Kg)在秤台上→清零/开关(显示从5到0后为E    0)→去皮选择为E  1→清零/开关,秤自动检测后回到称重状态，卸下砝码完毕。

	1、 如没有完成，就是校正不成功，原因1，过程有误。2，秤已坏，无法校正。

2、 法码选择。称量为300Kg的秤选200Kg的法码。称量为150Kg的秤选100Kg的法码。法码重量要准确。


有疑问请致电：13880772597（翟海河）

谢~~~~

