## 概述
菜单组 | 菜单 | 子菜单
F1数据管理 | F11基础数据 | F111 PLU数据编辑
F112类别
F113组别
F114 部门
F115 预置皮重
F116 条形码号
F117增值税
F118 打印PLU列表
F119 PLU标签样本
| F12 其它数据 | F121 操作员
F122 秤数据
F123 店名
F126 文本类型
F127 文本号
F128 游动字幕
F129 追溯码
| F13 价格管理 | F131 打折让利
F132加价
| F14 支付 | F142 货币总类
F143 允许使用预定义支付金额
F2 配置管理 | F21 操作管理 | F211 商品调用
F212 商品计入
F213 皮重
F214 追溯码
F215 价格
F217 打折让利
F218 支付
F219 其它
| F23 通用设置 | F231 PLU字段编辑
F232 功能键配置
F233 操作员
F235 许可证
F236 培训
F239 PLU显示管理
| F24 打印设置 | F241 打印机配置
|  | F242 打印类型 |  | 2.标签 | 3.小计标签 | 4.标签+小计标签 | 1.收据
F243 标签打印配置
F245 收据配置
F246 收据打印内容
|  | F247 纸类型 |  | 2.标签 | 3.无间隔标签纸 | 4.无底纸 | 5.黑标纸 | 1.热敏纸
| F25 通讯配置 | F251 网络
F252 无线网卡配置
F256 流水服务器
F257 数据服务器
|  | F259 网络标识用途 |  | 1.识别装置 | 2.数据服务器 | 3.流水服务器 | 4.广域网服务器
| F27 控制面板 | F271 显示配置
F272 音量
F273 电源管理
F274 日期和时间
F275 语言
| F28 系统设置 | F281 内存
F282 重置
F283 打印系统信息
F3 报表 | F31 单个报表 | F311 销售报表
F312 商品报表
F313 增值税报表
F314 操作员报表
F315 类别报表
F316 组报表
F317 其它报表
| F33 组合报表 | F331 每日
F332 报表周期一
F333 报表周期二
F334 报表周期三
| F34 删除周期 | F341 删除报表周期一
F342 删除报表周期二
F343 删除报表周期三
F344 删除所有周期
| F35 交易流水报表 | F351 销售交易流水状态
F352 报表格式
| F36 Z报表 | F361 Daily Closing (日结）
F362 Weekly Closing (周结)
F363 Monthly Closing (月结）
F364 Yearly Closing (年结)
F365 Auto Closing Configuration(自动结算配置)
| F37 报表服务器 | F371 报表来源
F372 报表服务器类型
F4 模式 | F41 模式选择 |  | 1.销售 | 2.预包装
| F42开始模式 |  | 1.销售 | 2.预包装 | 3.上一次模式
| F43预包装配置 | F431 自动打印
F432 打印类型
F433 默认操作员
|  | F434 锁定默认状态 | 2.皮重+PLU | 3.无 | 1.皮重
F435 PLU最少输入位数
|  | F436 纸类型 | 2.标签 | 3.无间隔标签纸 | 4.无底纸 | 5.黑标纸 | 1.热敏纸
F5 高级应用 | F51 扫描枪 | F511 端口配置
F512 调用和计入商品配置
| F54 视频叠加设备 | F541 视频叠加设备状态
F543 服务器IP
F544 服务器域名
F545 服务器端口
F546 出发类型
F547 刷新时间
| F55 监督日志服务器 | F551 传输状态
|  | F552 服务器类型 | 1.转发给指定IP | 2.传输至域名
F553 IP地址
F554 域名
F555 端口
F556 连接类型

## 数据菜单
编号 |  | 显示屏 | 描述 | 可能的值
F11基础数据
F111 |  | PLU数据编辑 | 编辑PLU | 新建?
|  |  | 根据F231 PLU字段编辑的设置显示可用PLU商品 | 已有商品
|  | PLU号 | 输入PLU编号 | 1...99'999'999
|  | 货号 | 输入货号 | 最多32个字符
|  | 商品名称# | 最多输入2个商品名称 | 每个名称最多输入64个字符
|  | 单价# | 最多输入5个单价 | 0.01...9'999.99
|  | 计量单位 | 选择计量单位 | 1 kg
|  |  | • 对于计重商品，使用kg或100g | 2 GRM
|  |  | • 对于计件商品，仅使用PCS | 3 100g
4 PCS
5其它
|  | 自定义单位 | 配置自己的计量单位 | 最多32个字符
|  | 阶梯段 | 定义到达哪个单位重量/数量应使用第一阶梯价格 | 0.001...999.999
|  | 阶梯单价 | 定义到达第一个重量/单位限制之前应使用哪个价格 | 0.01...9'999.99
|  | 打折让利 | 允许该PLU的打折让利 | 启用/禁用
|  | 改价 | 可更改本PLU的价格 | 开/关
|  | 加价 | 允许该PLU加价 | 启用/禁用
|  | 类别 | 选择商品类别 | 1 无
# 已有类别
# 新建(参见112)
|  | 组 | 选择商品组 | 1 无
# 已有类别
# 新建(参见113)
|  | 预置皮重 | 选择预置皮重 | 1 无
# 已有预置皮重值
# 新建(参见115)
|  | 条形码号 | 选择一个条形码编号 | 1...99
(创建新条形码，参见116)
|  | 增值税 | 选择一个增值税 | 1 无
# 已有增值税
# 新建(参见117)
|  | 附加信息 | 输入一个附加信息 | (已有附加信息)号
文本(所选PLU的独有附加信息)
|  | 标签格式1 | 选择SmartLabel软件中设定好的标签格式 | 1...99
标签格式2
标签格式3
|  | 包装日期打印标志 | 启用/禁用包装日期打印标注。 | 开/关
如果设置为“启用”，需要采用“包装日期类型”和“包装...”
|  | 包装日期类型 | 选择包装日期类型 | 1 天数
|  |  | 以下输入将取决于此选项 | 2 日期
|  | 包装天数 | 输入天数 | -99...99
|  | 包装日期 | 根据显示的格式输入包装日期
|  | 推荐使用期打印标志 | 启用/禁用推荐使用期打印标志 | 开/关
如果设置为“启用”，需要采用“推荐使用期类型”和“推荐使用期...”
选择推荐使用期类型。
|  | 推荐使用期类型 | 以下输入将取决于此选项 | 1 天数
2 日期
3 小时<
4 时间
|  | 推荐试用期(日期) | 根据显示的格式输入年月日
|  | 推荐使用期(天数) | 输入天数 | 0...999
|  | 推荐使用期(小时) | 输入小时数 | 0...23
|  | 推荐使用期(时间) | 根据显示的格式输入时分秒
|  | 保质期... | 参见“推荐使用期...”
|  | 客户自定义日期1： | 参见“推荐使用期” | -99...+99
客户自定义日期2：
|  | 固定重量 | 输入固定单重 | 1...12.000
|  | 图像1 | 输入SmartLabel软件中设定好的图像名称 | 最多8个字符
图像2
图像3
|  | 追溯信息号 | 输入追溯信息号 | 最多32个字符
(追溯记录组编号，参见214)
|  | 营养信息号 | 输入营养信息号 | 1 无
# 已有营养信息号
# 新建(参见115)
F112 |  | 类别 | 定义商品类别 | 新建?
已有类别
|  | 类别号 | 输入类别号 | 1...99
|  | 类别名称 | 输入类别名称 | 最多32个字符
F113 |  | 组 | 定义商品组 | 新建？
已有组
|  | 组号 | 输入组号 | 1...99
|  | 组名 | 输入组名 | 最多32个字符
|  | 追溯强制标志 | 为商品组启用/禁用追溯强制标志 | 1 启用
2 禁用
|  | 追溯信息号 | 输入追溯信息号 | 0...99999999
|  | 增值税号 | 选择一个增值税 | 1 无
# 已有增值税
# 新建(参见117)
F114 |  | 部门 | 定义部门 | 新建？
已有部门
|  | 部门号 | 输入部门号 | 1...9999
|  | 部门名称 | 输入部门名称 | 最多32个字符
|  | 追溯强制标志 | 为商品组启用/禁用追溯强制标志 | 1 启用
2 禁用
|  | 追溯信息号 | 输入追溯信息号 | 0...99999999
F115 |  | 预置皮重 | 为经常使用的皮重，设定预置皮重 | 新建？
已有预置皮重
|  | 皮重号 | 输入预置皮重号 | 1...99
|  | 皮重名称 | 输入预置皮重名称 | 最多32个字符
|  | 皮重数值 | 输入预置皮重 | 取决于电子秤的称重能力
F116 |  | 条形码 | 设定条形码 | 新建？
已有条形码
|  | 条形码号 | 输入条形码号 | 1...99
|  | 条形码名称 | 输入条形码名称 | 最多32个字符
|  | 条形码类型 | 选择条形码类型 | 1 EAN8
2 EAN13
3 ITF25
4 Code128
5 UPC-A
6 二维码
|  | 条形码格式 | 设定条形码格式 | 参见[设置条形码]
示例条形码(EAN13)包括下列各项:
AAAAAA: PLU号、6个字符
BBBBBB：总价，6个字符
C：条形码检验位，1个字符
F117 |  | 增值税 | 定义增值税 | 新建？
已有增值税
|  | 增值税号 | 输入增值税号 | 1...99
|  | 增值税名 | 输入增值税名 | 最多20个字符
|  | 堂食增值税率 | 输入堂食消费的增值税值，例如在餐厅中 | 1...100(%)
|  | 外卖食品增值税率 | 输入外卖食品增值税率 | 1...100(%)
F118 |  | 打印PLU列表 | 打印输入的PLU列表
|  | 开始PLU编号 | 输入开始PLU编号 | 1...99'999'999
|  | 结束PLU编号 | 输入结束PLU编号 | 1...99'999'999
F119 |  | PLU标签样本 | 打印所选PLU的指定标签
|  | 开始PLU编号 | 输入开始PLU编号 | 1...99'999'999
|  | 结束PLU编号 | 输入结束PLU编号 | 1...99'999'999
F12其它数据
F121 |  | 操作员 | 设定操作员 | 新建？
已有操作员
|  | 操作员号 | 输入操作员号 | 1...99
|  | 操作员名称 | 输入操作员名称 | 最多32个字符
|  | 操作员密码 | 输入操作员密码 | 1...9'999'999
|  | 操作员映射键 | 分配操作员键 | 1无
|  |  | 如需分配更多操作员键，参见232 | 2 V键
3 V2键
4 V3键
5 V4键
F122 |  | 秤数据 | 输入秤内数据
| F12201 | 秤号 | 输入您的秤号 | 1...65'535
| F12202 | IP最后一段为秤号 | 不需单独设定秤号，因为IP地址最后一段可用作秤号 | 开/关
| F12203 | 秤名 | 输入秤名 | 最多64个字符
| F12204 | 部门 | 选择电子秤所属部门 | 设定部门必须使用计算机
F123 |  | 店名 | 输入门店数据
| F12301 | 门店号 | 输入门店号 | 1...99
| F12302 | 门店名 | 输入门店名称 | 最多32个字符
| F12303 | 门店标志 | 输入门店标志 | 最多32个字符
| F12304 | 门店安全须知 | 输入门店安全须知信息，例如“请勿吸烟” | 最多32个字符
F126 |  | 文本类型 | 输入文本，按文本类型分类
126和127存储同样的文本。您可以根据需要禁用不想适用的菜单项，就此请咨询您的销售代表。
| F12601 | 标头 | 输入标头 | 新建？
#已有商品
|  | 号 | 输入标头ID | 1...99'999'999
|  | 文本 | 输入标头 | 最多1500个字符
| F12602 | 脚注 | 参见“标头” | 参见“标头”
号
文本
| F12603 | 附加信息
号
文本
| F12604 | 门店附属信息
号
文本
F127 |  | 文本号 | 输入文本，按号分类
编辑与F126中相同的文本
F128 |  | 游动字幕 | 输入显示再底部行的多行文本 | 最多300个字符
F129 |  | 追溯信息 | 输入追溯信息
|  | 追溯类型 | 选择追溯信息号的类型 | 1 公有追溯码
2 私有追溯码
|  | 追溯信息号 | 输入PLU、组或部门中使用的参考识别信息；可以与追溯码相同 | 最多32个字符
|  | 助记符 | 通过选择追溯信息号来输入助记符号，以避免使用长追溯码 | 最多8个字符
|  | 追溯码 | 输入追溯信息号的唯一识别信息 | 最多32个字符
|  | 创建日期 | 输入追溯码的创建日期 | 1Jan2000...31Dec2027
F13价格管理
F131 |  | 打折让利 | 定义打折让利 | 新建？
#已有打折让利
|  | 折扣号 | 输入折扣号 | 1...99
|  | 折扣名称 | 输入折扣名称 | 最多32个字符
|  | 折扣值 | 输入折扣值 | 0...100(%)
1...999999.99
|  | 折扣类型 | 选择打折让利类型 | 1绝对值
2百分比
F132 |  | 加价 | 定义加价 | 新建？
#已有加价
|  | 加价号 | 输入加价号 | 1...99
|  | 加价名称 | 输入加价名称 | 最多32个字符
|  | 加价值 | 输入加价值 | 0...100(%)
1...999999.99
|  | 加价类型 | 选择加价类型 | 1绝对值
2百分比
F14支付
F142 |  | 货币总类 | 定义货币总类 | 新建？
已有货币
|  | 货币号 | 输入货币号 | 1...199
|  | 货币名称 | 输入货币名称 | 最多32个字符
|  | 货币符号 | 输入货币符号 | 根据ISO定义，使用3个字符
|  | 小数点位数 | 选择小数点位数 | 0...6
|  | 货币圆整精度 | 选择货币圆整精度 | 0...1000000
|  | 汇率 | 输入汇率 | 0...999999
|  | 货币符号 | 输入货币符号 | 最多10个字符
|  | 货币符号位置 | 选择货币符号位置 | 1前缀
2后缀
F143 |  | 允许使用预定义支付金额 | 定义允许使用预定义支付金额 | 新建？
|  |  | •允许使用预定义支付金额必须分配至232中的键 | 已有允许使用预定义支付金额
•有关启用/禁用允许使用预定义支付金额的信息，参见F218
|  | 标准金额号 | 输入允许使用预定义支付金额号 | 1...99
|  | 预定义金额值 | 输入允许使用预定义支付金额值 | 0...999'999.99

## 配置菜单
编号 |  | 显示屏 |  | 描述 | 可能的值
F21操作中心
F211 |  | 商品调用 |  | 设定商品调用
| F21102 | 数字键用途 |  | 选择调用商品的方法 | 1 无
2 直接输入价格
3 PLU
4 商品编号
| F21104 | 小数点计数 |  | 启用/禁用比例计算(按计数定价)，如销售半个瓜 | 启用/禁用
| F21105 | 最小输入位数 |  | 调用PLU的字符数 | 0...8
| F21106 | 使用PLU类型开关 自动切换PLU类型 |  | 启用/禁用PLU类型(计重/计数) | 启用/禁用
| F21107 | 预设返回称重状态 交易记录的重量条件 |  | 在两种预设选择返回称重状态 | 1 无
2 重量变化(默认)
3 回到最小预设值
| F21108 | PLU来源 商品调用来源 |  | 选择调用PLU的数据源 | 1 本地
2 远程
3 远程和本地
| F21109 | 开机自动取数 |  | 启动电子秤时，PLU数据会与服务器同步 | 启用/禁用
| F21110 | 本地取数标识 |  | 输入PLU数据所在的电子秤的地址 | 最多10个字符
| F21111 | 服务器取数标识 |  | 输入PLU数据所在的服务器的地址 | 最多10个字符
| F21112 | PLU调用按键超时 |  | 按下两个键的超时时间间隔 | 1-0s; 2-0.1s; 3-0.2s; 4-0.3s; 5-0.4s; 6-0.5s
| F21114 | ET号=PLU号 |  | 将附加信息号(与PLU号的值相同)分配给PLU。 | 1 是
|  |  |  | 子菜单F111中的附加信息号的优先级较低。 | 2 否
| F21115 | 永久修改选项 功能键修改永久生效 |  | 允许对以下商品进行永久修改：
|  |  | F11501 | 计重改计价 | 1 是
|  |  | F11502 | 标签号 标签数量 | 2 否
|  |  | F11503 | 包装日期
|  |  | F11504 | 保质日期
|  |  | F11505 | 推荐日期
|  |  | F11506 | 附加信息号 附加文本数量
|  |  | F11507 | 营养表号
|  |  | F11508 | 客户自定义日期1
|  |  | F11509 | 客户自定义日期2
F212 |  | 商品计入 |  | 设定商品计入
| F21201 | 大宗货物销售额* |  | 启用/禁用大货物商品销售模式 | 启用/禁用
| F21202 | 暂停 挂账 |  | 启用/禁用挂起收据 | 启用/禁用
| F21203 | 取消 |  | 启用/禁用取消 | 启用/禁用
| F21204 | 退款 退货 |  | 启用/禁用退款 | 启用/禁用
| F21205 | 编辑流水 销售清单 |  | 启用/禁用编辑流水 | 启用/禁用
| F21206 | 计入后锁定 |  | 选择锁定PLU的方法 | 1 通过“锁定选项”
2通过“锁定”键
| F21207 | 锁定选项 |  | 按下“锁定”键选择要锁定的商品 | 1皮重
2皮重+PLU
3无
|  | 快速结账 |  | 启用/禁用快速结账 | 启用/禁用
| F21209 | 按计数/计件商品记录重量 计数商品计入重量 |  | 启用/禁用按计数/计件商品显示重量 | 启用/禁用
| F21210 | 计入商品后焦点在PLU上 |  | 启用/禁用计入商品后返回至“输入PLU号” | 启用/禁用
|  | 最小计入重量 |  | 在销售模式和自服务模式下设置最小重量 | 1 1e
2 5e
3 10e
4 20e
F213 |  | 皮重 |  | 设置去皮的方法
| F21301 | 手工皮重 |  | 启用/禁用手工输入皮重 | 启用/禁用
| F21302 | 去皮 按“去皮”键去皮 |  | 启用/禁用通过称取容器的重量来输入皮重 | 启用/禁用
| F21303 | 预置皮重 是否允许PLU带预置皮重 |  | 启用/禁用预置皮重 | 启用/禁用
| F21304 | 客户皮重 |  | 启用/禁用客户皮重/篮子功能 | 启用/禁用
| F21305 | PLU预置皮重 是否允许更改PLU预置皮重 |  | 启用/禁用PLU预置皮重 | 启用/禁用
| F21306 | 多份预置皮重 |  | 启用/禁用多份预置皮重 (增加多个皮重重量) | 启用/禁用
| F21307 | 开机预置皮重 |  | 输入用于所有预置的皮重值 | 取决于电子秤的称重能力
F214 |  | 追溯码 |  | 设定追溯记录
|  | *可用性取决于国家/地区 |  | •必须使用计算机工具"Trace Manager"上传追溯信息号
•如果某个商品或部门需要追溯信息，则仅可选择和使用有有效追溯信息号的PLU
| F21401 | 显示追溯码类型 |  | 选择排序标准 | 1 助记符
2 追溯码
3 日期
| F21402 | 自动选择默认追溯码 |  | 使用显示的第一个排序方法 | 启用/禁用
| F21404 | 公有追溯码打印选项 允许打印公有追溯码 |  | 启用/禁用公有追溯码 | 启用/禁用
| F21405 | 产生助记符 |  | 启用/禁用“在对追溯记录进行排序时通过电子秤生产助记符” | 启用/禁用
|  | 助记符排序方式 |  | 选择助记符排序方式： | 1 先进先出
|  |  |  | FIFO：先进-先出 | 2 后进先出
LIFO：后进-先出
|  | 商品可关联追溯码最大数量 |  | •此数字用于定义可以共享一个追溯信息号的追溯记录数量上限 | 0...64
•仅当Traceability.SortMethod设为先进先出或后进先出时有效
| F21408 | 自动关联追溯信息 |  | 启用时，PLU号仅在计入商品期间用作其追溯信息号来建立PLU和追溯记录之间的关系。 | 启用/禁用
禁用时，计算机工具需要更新PLU字段中的追溯信息号才能建立关系。
| F21409 | PLU追溯强制标志 |  | 启用时，如果我们没有通过追溯信息号找到追溯记录，将弹出一条错误消息。该过程无法继续。 | 启用/禁用
| F21410 | 追溯选择输入类型 |  | 定义应视为输入数字的内容，仅针对私有追溯选择屏幕。 | 1 助记符
2 追溯码
F215 |  | 价格 |  | 设定价格
| F21501 | 改价* |  | 配置改价：一般配置货取决于子菜单231的PLU设置 | 1 启用
2 禁用
| F21502 | 总价改价 |  |  | 3取决于PLU
| F21503 | 选择其它价格* |  | 启用/禁用各PLU对应单价间的切换。价格只能变更为电子秤上其它PLU对应的价格 | 启用/禁用
| F21504 | 直接输入价格 |  | 启用/禁用直接输入价格 | 启用/禁用
| F21505 | 100g* |  | 启用/禁用100g单价 | 启用/禁用
| F21506 | 默认计重单价* |  | 针对对应多个单价的PLU，启用/i你用第一个和第二个(或更多)单价间的切换 | 1 第一单价 2 第二单价
| F21507 | 允许总价为0 |  | 当总价为零时，启用/禁用是否记录此交易 | 启用/禁用
| F21508 | 默认计数单价 |  | 针对对应多个单价的计数PLU，启用。禁用第一个和第二个(或更多)单价间的切换 | 1 第一单价
2 第二单价
| F21509 | 贵重商品价格 |  | 设定了电子秤可以称取的最高单价物品 | 0..9'999.99
| F21510 | 永久更改价格 永久改价 |  | 设定如何永久更改价格 | 1 通过“另存为”键 1 保存价格(默认) 2 永久
|  | 直接改价 |  | 启用/禁用直接改价 | 启用/禁用
F217 |  | 打折让利 |  | 设定折扣法
| F21701 | 单价打折 |  | 启用/禁用单价折扣 | 启用/禁用
| F21702 | 单品总价打折 |  | 启用/禁用总价折扣 | 启用/禁用
| F21703 | 收据总价打折 小票总价打折 |  | 启用/禁用折扣 | 启用/禁用
| F21704 | 百分比打折 |  | 启用/禁用百分数折扣 | 启用/禁用
| F21705 | 绝对值打折 |  | 启用/禁用绝对值折扣 | 启用/禁用
F218 |  | 支付 |  | 配置支付
|  | 重新打开销售列表 |  | 启用/禁用重新打开销售列表 | 启用/禁用
|  | 默认支付方式 |  | 选择默认支付方式 | 1 现金
# 预定义支付对象
| F21804 | 打开钱箱 |  | 定义钱箱行为 | 1 否
2手动
3自动(默认)
4二者
| F21809 | 支付结束按键 |  | 设定如何结束支付 | 1 V键(默认)
2 *键
|  | 允许使用预定义支付金额 |  | 启用/禁用允许使用预定义支付金额 | 启用/禁用
F219 |  | 其它 |  | 其它支付设置
|  | 增值税 |  | 选择增值税类型 | 1 堂食
2 外带
|  | 加价 |  | 配置加价类型
|  |  |  | 在单价的基础上 | 启用/禁用
|  |  |  | 在总价的基础上 | 启用/禁用
|  |  |  | 百分比加价 | 启用/禁用
|  |  |  | 绝对值额加价 | 启用/禁用
F231 |  | PLU字段编辑 |  | 配置PLU数据
| F23102 | 货号 商品编号 |  | 启用/禁用货号 | 开/关
| F23103 | 商品名称# |  | 商品名称个数 | 1 无
2 品名1
3 品名1+品名2
| F23104 | 单价数量 |  | 单价数量 | 0...5(单价)
| F23105 | 阶梯价格等级 |  | 设定阶梯价格等级数 | 1...99
| F23106 | 组 |  | 启用/禁用商品组 | 开/关
|  | 类别号 |  | 输入商品类别号 | 1...5
|  | 增值税 |  | 打开/关闭增值税 | 开/关
| F23109 | 预置皮重* |  | 设定在子菜单111中新建PLU时显示哪些字段 | 开/关
| F23110 | 计量单位
| F23111 | 打折让利
| F23112 | 改价
加价
| F23114 | 条形码
| F23115 | 附加信息
| F23116 | 标签格式号 |  | 预先选择分配至PLU的标签数量 | 1...3
| F23117 | 包装日期打印标志 |  | 设定在子菜单111中新建PLU时显示哪些字段 | 开/关
| F23118 | 包装日期类型
| F23119 | 推荐使用期打印标志
| F23120 | 推荐使用期类型
| F23121 | 保质期打印标志
| F23122 | 保质期类型
| F23123 | 客户自定义日期1名称 |  | 输入客户自定义日期名称，例如钓鱼日期 | 最多32个字符
| F23124 | 客户自定义日期1标识 |  | 打开/关闭打印标志 | 开/关
| F23125 | 客户自定义日期1类型 |  | 打开/关闭类型 | 开/关
| F23126 | 客户自定义日期2名称 |  | 参考客户自定义日期1
| F23127 | 客户自定义日期2标识
| F23128 | 客户自定义日期2类型
| F23129 | 固定重量 |  |  | 开/关
| F23130 | 图片数量 |  | 输入图片数量 | 1...3
| F23131 | 追溯信息号 |  | 打开/关闭追溯信息号 | 开/关
| F23132 | 营养信息号 |  | 打开/关闭营养信息号 | 开/关
F232 |  | 功能键 |  | 将预置键映射为某个功能
| F23201 | 功能键定义 |  | •选择一个功能 | 参考Sheet "功能键"
•按下所需的预置键，知道听到哔哔声。
•对于第二层预置键，按下所需的预置键，直到听到第二声哔哔声。
•映射该功能时将显示预置键的坐标，如L3C1(第3行，第1列)
| F23202 | 允许设置预置键 |  | 如果设为"否"，菜单项无法映射到预置键。 | 是/否 | F20201 PLU映射 | F20202 功能键映射 | F20203其它映射
| F23203 | 允许功能键映射至FN键 |  | 如果设为"是"，功能键(例如菜单键)可以映射到其它键 | 是/否
F233 |  | 操作员 |  | 定义操作员工作方式
若要创建新的操作员并定义操作员键，参考121与232
| F23301 | 操作员模式 |  | 选择操作员模式 | 1单个操作员
2多个操作员
3浮动操作员模式
| F23302 | 操作员数量 |  | 可在电子秤上激活的操作员数量 | 1...10
| F23303 | 操作员键 |  | 选择调用操作员的方法 | 1作为V1键
2 V+操作员号
|  | 操作员组 |  | 输入一个操作员组名称。 | 做多64个字符
|  | 操作员自动登出时间 |  | 输入当操作员未对电子秤进行任何操作时操作员多久会登出 | 0..99999
F236 |  | 培训* |  | 配置培训功能 | 1禁用
|  |  |  | 若要调用培训功能，必须在子菜单232中定义分配一个功能键 | 2操作员
F24打印
F241 |  | 打印机配置 |  | 打印机安装
| F24105 | 打印测试 打印效果测试 |  | 该测试打印输出的棋盘格模式下，您可以检查是否打印所有像素 | 是/否
F242 |  | 打印类型 |  | 选择打印类型 | 1 收据
2 标签
3 小计标签
4 标签+小计标签
F243 |  | 标签打印配置 |  | 设定标签打印
软件工具SmartLabel可用于配置标签内容。请咨询当地销售代表。
| F24301 | 多品一签PLU |  | 打印标签上可打印多个PLU以及小计 | 是/否
| F24302 | 复制标签 |  | 打印标签副本 | 启用/禁用
| F24303 | 单价改价标识 |  | 在标签上打印单价改价标识 | 最多10个字符
| F24304 | 总价改价标识 |  | 在标签上打印总价改价标识 | 最多10个字符
| F24305 | 单价打折标识 |  | 在标签上打印单价打折标识 | 最多10个字符
| F24306 | 总价打折标识 |  | 在标签上打印总价打折标识 | 最多10个字符
|  | 单价加价标识 |  | 在标签上打印单价加价标识 | 最多10个字符
|  | 总价加价标识 |  | 在标签上打印总价加价标识 | 最多10个字符
| F24309 | 小计标签交易笔数上限 |  | 设置交易量上限，以便确保所有交易详情能够完整打印在整个标签上 | 5...100
| F24310 | 计重商品标签 |  | 为计重商品选择标签号 | 1...200
| F24311 | 计数商品标签 |  | 为计数商品选择标签号 | 1...200
| F24312 | 计重商品标签(预包装) |  | 为计重商品选择预包装标签号 | 1...200
| F24313 | 计数商品标签(预包装) |  | 为计数商品选择预包装标签号 | 1...200
|  | 计重商品标签(自服务) |  | 为计重商品选择自服务标签号 | 1...200
|  | 计数商品标签(自服务) |  | 为计数商品选择自服务标签号 | 1...200
| F24316 | 小计第1张标签 |  | 为小计第1张标签选择标签号 | 1...200
| F24317 | 小计第2张标签 |  | 为小计第2张标签选择标签号 | 1...200
| F24318 | 标签打印方向 |  | 设置打印输出方向 | 1 0
2 180
| F24319 | 客户标签格式检测 |  | 检查最终选定的标签格式是定义或者出厂默认 | 启用/禁用
| F24320 | 标签格式尺寸检测 |  | 忽略：不论打印机上实际标签产犊，打印PLU标签。
如果标签格式长于实际标签，截断超过的部分。
如果标签格式短于实际标签，走出一段空白分，移动到下一个标签开端。
所有标签：对比调用PLU的所有标签格式与实际标签的长度。如果匹配，则打印输出，否则显示错误消息提示。
选择合适的标签：检查该项的PLU标签格式尺寸并为当前打印输出选择最合适的尺寸。如果没找到合适的标签格式，则显示错误提示消息；如有多个合适标签，则选择第一个。
| F24321 | "批量打印"流水计入方式 |  | 选择如何在批量流水文件中保存交易 | 1 单个
2 多个
| F24322 | 按计数批量打印配置 |  | 选择如何打印批量计数PLU的标签 | 1 由多张标签键决定
|  |  |  | 由多张标签键决定：按下[多张标签]键设置标签数。 | 2 连续打印直到退出
连续打印直到按下清除键：电子秤将连续打印标签，直到按下清除键。
| F24323 | 零皮重是否打印 |  | 当皮重值为零时，启用/禁用皮重值打印 | 启用/禁用
| F24324 | 零天定义 |  | 用天数数值描述“推荐使用日期”与“保质期”时，显示“零天定义” | 1不打印当天
2打印当天
| F24325 | 条形码来源 |  | 选择条形码来源 | 1来自PLU
2来自标签格式
| F24326 | ITF25宽度 |  | 选择ITF25条形码打宽度 | 1 变窄
2变宽
| F24327 | ITF25 校验数位式 |  | 选择ITF25校验数位式 | 1 无
2 正常
3 反向
| F24328 | CODE 128校验数位式 |  | 选择CODE 128校验数位式 | 1 无
2 正常
3 反向<
4两段校验位
| F24329 | EAN13类型 |  | 选择EAN13类型 | 1正常
2紧凑型
F245 |  | 收据配置 |  | 定义收据打印
| F24501 | 直接打印 |  | 启用/禁用收据的直接打印输出 | 启用/禁用
| F24502 | 复制任意收据 |  | 启用/禁用收据的自动复制 | 启用/禁用
| F24503 | 复制当前收据 |  | 设置收据副本打印 | 1自动打印
2按需
3不允许
| F24504 | 打印存根 |  | 设置打印存根 | 1自动打印
2按需
3不允许
|  | 小计收据 |  | 打印小计收据 | 是/否
| F24506 | 收据底部走纸长度 |  | 打印完成后设置自动走纸长度 | 0...100(毫米)
| F24507 | 手动走纸长度 |  | 打印完成后设置手动走纸长度 | 0...100(毫米)
| F24508 | 打印机打印宽度 |  | 配置打印宽度 | 1 自适应打印头宽度
2 50mm
F246 |  | 打印收据内容 |  | 定义收据内容
软件工具SmartLabel可轻松配置收据内容。请咨询当地销售代表。
| F24601 | 收据编号 |  | 在收据上打印收据编号 | 是/否
| F24602 | 日期和时间 |  | 在收据上打印日期和时间 | 是/否
| F24603 | 操作员信息 |  | 在收据上打印操作员 | 是/否
| F24604 | 电子秤信息 |  | 在收据上打印电子秤信息 | 是/否
| F24605 | 门店信息 |  | 在收据上打印门店信息 | 是/否
| F24606 | 图标 |  | 在收据上打印图标 | 是/否
| F24607 | 标头
| F24608 | 脚注
| F24611 | 营养表
增值税
| F24613 | 取消商品
| F24614 | 找零 |  | 在收据上打印找零信息 | 是/否
| F24615 | 条形码号 |  | 选择打印在收据上的条形码号 | 0...99
| F24616 | 皮重 |  | 在收据上打印皮重 | 是/否
| F24617 | 原价格 |  | 在收据上打印原价格 | 是/否
| F24618 | 圆整 |  | 在收据上打印圆整价格 | 是/否
| F24619 | 让利金额 |  | 在收据上打印让利金额 | 是/否
|  | 培训信息 |  | 在收据上打印培训信息 | 是/否
| F24621 | 追溯码 |  | 在收据上打印追溯码 | 是/否
|  | 追溯码条形码 |  | 选择用于打印追溯码的条形码 | 0...99
|  | 摊位号 |  | 打印摊位号 | 是/否
|  | 追溯码号条形码文本 |  | 打印追溯码号条形码文本 | 是/否
F247 |  | 纸类型 |  | 选择纸类型 | 1收据纸
2标签
3无间隔标签纸
4无底纸标签纸
5黑标纸
F25通讯配置
F251 |  | 网络 |  | 网络设置
| F25101 | IP模式 |  | 选择IP模式 | 1自动
2静态
| F25102 | IP地址 |  | 输入IP地址
| F25103 | 子网掩码 |  | 输入子网掩码
| F25104 | 网关 |  | 输入网关
| F25105 | UDP端口 |  | 输入UDP端口 | 1...65535
| F25106 | TCP端口 |  | 输入TCP端口 | 1...65535
F252 |  | 新Wifi模块-FlySign |  | 配置无线网络
| F25201 | Wifi模块状态 |  |  | 开/关
| F25202 | Wifi连接类型 |  |  | 1客户端
2热点模式
|  | AP SSID名称 |  |  | 做多32个字符
|  | AP密码 |  |  | 最多64个字符
|  | AP加密 |  |  | 1无
2 WEP加密
3 WPA加密
4 WPA2加密
| F25205 | 连接到：已连接网络的SSID
| F25206 | 加入网络 |  | Automatic Join(自动加入) | 开/关
|  |  |  | 配置类型 | 1自动
2手动
IP地址
子网掩码
网关
| F25207 | 配置网络 |  | SSID | 最多32个字符
|  |  |  | 加密 | 1无
2 WPA加密
3 WPA2加密
信道宽度
|  |  |  | 密码 | 最多64个字符
| F25208 | 高级参数 |  | MAC地址
信号强度(dB)
所选信道
信道宽度
速度(Mbps)
|  |  |  | Pair Mode(配对模式) | 开/关
重启Wifi模块
恢复出厂设置
F256 |  | 流水服务器 |  | 定义流水服务器
| F25601 | 上传方式 |  | 选择转发流水文件的间隔时间 | 1无
2立即
2每日
| F25602 | 服务器类型 |  | 选择转发的服务器类型 | 1无
2自动转发
3转发给指定IP
4服务器
| F25604 | IP地址 |  | 输入IP地址
|  | 域名 |  | 输入域名 | 最多128个字符
| F25606 | 端口 |  | 输入端口 | 1...65535
| F25608 | 溢出处理 |  | 决定发生溢出时如何操作 | 1删除原有的
2搭配定额
| F25609 | 转发 |  | 将流水转发至服务器
F257 |  | 数据服务器 |  | 定义数据服务器
| F25701 | 数据服务器类型 |  | 选择数据服务器类型 | 1无
2自动检索
3通过IP检索
4服务器
5通过域名获取
|  | IP地址 |  | 输入IP地址
|  | 域名 |  | 输入域名
|  | 端口 |  | 输入端口
| F25709 | 请求包含秤信息
F259 |  | 网络标识用途 |  | 选择网络标识用途 | 1识别装置
2数据服务器
3流水服务器
4广域网服务器
F27控制面板
F271 |  | 显示屏 |  | 设置显示
| F27104 | 待机状态显示 |  | 设置待机状态显示 | 1游动字幕
2输入PLU
| F10401 | 类型 |  | 选择显示消息的类型 | 1无 2日期和时间 3游动字幕 4时间
| F10402 | 速度 |  | 选择游动字幕的速度 | 1慢速
2正常
3快速
| F10403 | 等待时间 |  | 输入显示屏变为待机模式前的等待时间 | 15...300单位[s]
F272 |  | 音量 |  | 设置音量
| F27201 | 蜂鸣器 |  | 打开/关闭蜂鸣器 | 开/关
| F27202 | 错误信息提示音 |  | 选择错误信息提示音的频率 | 1 3951 Hz
2 3250 Hz
3 3136 Hz
4...
| F27203 | 按键声音 |  | 选择按下按键时蜂鸣声的频率 | 1 4186 Hz
2 3951 Hz
3 3250Hz
4...
| F27204 | 配置按键声音 |  | 选择配置按键时
| F27205 | 启动时声音 |  | 选择启动时的蜂鸣声频率 | 1 4186 Hz
2 3951 Hz
3 3250 Hz
| F27206 | 关闭时声音 |  | 选择关闭时的蜂鸣声频率 | 4...
F273 |  | 电源管理 |  | 设置电源管理(屏幕保护程序)
| F27302 | 背光关闭时间 |  | 选择当重量无变化或无按键操作时背光关闭的时间。 | 1 从不
|  |  |  | 设置的时间越短，电池操作时间越长。 | 2 1分钟
3 2分钟
4 5分钟
5 10分钟
| F27303 | 自动关机时间 |  | 选择当重量无变化或无按键操作时睡眠功能的激活时间。 | 1 从不
|  |  |  | 设置的时间越短，电池操作时间越长。 | 2 10分钟
3 20分钟
4 30分钟
5 60分钟
F274 |  | 日期和时间 |  | 设置日期和时间
| F27401 | 日期 |  | 根据显示的格式输入年月日
| F27402 | 时间 |  | 输入时分秒
| F27403 | 日期格式 |  | 选择日期格式 | 1 dd-MM-yyy
2 yyyy-MM-DD
| F27404 | 日期分隔符 |  | 选择日期分隔符 | 1 –
2 /
3
| F27405 | 时间格式 |  | 选择时间格式 | 1时：分：秒
2时：分：秒 总时间
| F27406 | 周起始日 |  | 选择每周的第一天 | 1星期日
2星期一
|  | 自动同步时间 |  |  | 开/关
F275 |  | 语言 |  | 设置显示语言
| F27501 | 显示语言 |  | 选择显示语言 | 语言取决于产品和地区
| F27502 | 打印语言 |  | 选择打印语言
| F27504 | 键盘语言 |  | 选择键盘语言
F28系统
F281 |  | 内存 |  | 内存设置
| F28101 | 内存容量 |  | 选择内容容量 | 1 商品
2时间
3 日志
| F28105 | 备份触发 |  | 位备份设置触发器 | 1 无
2 休眠
3 关机
| F28106 | 备份延迟 |  | 设置备份启动的延迟时间 | 1 1分钟
2 5分钟
3 10分钟
4 40分钟
| F28107 | 备份限制 |  | 设置备份限制 | 1 无
2 2小时
3 6小时
4 12小时
5 每日
6 每周
7 每月
| F28108 | U盘恢复选项 |  | 选择U盘恢复选项 | 1 改价
2更新
3按需
F282 |  | 重置 |  | 重置为出厂设置
| F28201 | 清除数据库 |  | 重置数据库
| F28202 | 恢复出厂缺省值 |  | 将电子秤重置为出厂默认设置
|  | 收据起始编号 |  | 输入收据起始编号以清楚数据库 | 1...99998
| F28204 | 收据末尾编号 收据最大编号 |  | 输入收据末尾编号以清除数据库 | 1...99999999
F283 |  | 打印系统信息 |  | 打印系统信息

## 报表菜单
编号 |  | 显示屏 | 描述 | 可能的值
F31 单个报表
F311 |  | 销售报表 | 创建销售报表
| F31101 | 按时间筛选 | 定义报表周期 | 1 今天
2 报表星期一
3 报表周期二
4 C 报表周期三
F312 |  | PLU报表 | 创建PLU报表
| F31201 | 按时间筛选 | 定义报表周期 | 参见311
| F31202 | 数据筛选 | 定义数据筛选 | 1 所有
2 按范围
|  | 从 | 报表起始编号 | 0 …99'999'999
|  | 至 | 报表末尾编号 | 0 …99'999'999
| F31205 | 排序方式 | 定义商品是按PLU号还是按金额排序 | 1 按PLU号
2 按金额
| F31206 | 以…排序 | 定义商品是按升序还是按降序排列 | 1 升序
2 降序
| F31207 | 报表格式 | 定义报表类型 | 1 简单
2 详细
F313 |  | 增值税报表 | 创建增值税报表
|  | 按时间筛选 | 定义报表周期 | 参见311
|  | 排序方式 | 设定排序方式 | 参见312
|  | 以…排序 | 定义商品是按升序还是按降序排列 | 参见312
F314 |  | 操作员报表 | 创建操作员报表
| F31401 | 按时间筛选 | 参见312 | 参见312
| F31402 | 数据筛选
从
至
| F31405 | 排序方式
| F31406 | 以…排序
F315 |  | 类别报表 | 创建类别报表
|  | 与314相同的子菜单 | 参见312 | 参见312
F316 |  | 组报表 | 创建组报表
| F31601 | 按时间筛选
| F31602 | 数据筛选
| F31605 | 排序方式
| F31606 | 以…排序
F317 |  | 其他报表
| F31701 | 现金报表
| F31702 | 客户皮重报表 | 参见312 | 参见312
| F31703 | 培训报表 |  |  | new added
| F31704 | 非现金报表 | 参见312 | 参见312
| F31705 | 预包装报表 | 参见312 | 参见312
组合报表
F331 |  | 每日 | 创建每日组合报表
| F33101 | 销售报表 | 包括销售报表 | 是/否
| F33102 | PLU报表 | 包括PLU报表 | 是/否
|  | 增值税报表 | 包括增值税报表 | 是/否
| F33104 | 操作员报表 | 包括操作员报表 | 是/否
|  | 类别报表 | 包括类别报表 | 是/否
| F33106 | 组报表 | 包括组报表 | 是/否
| F33107 | 现金报表 | 包括现金报表 | 是/否
| F33110 | 预包装报表 | 包括预包装报表 | 是/否
|  | 非现金报表 | 包括非现金报表 | 是/否
F332 |  | 报表周期一 | 创建报表周期一的组合报表
|  | 参见“每日” | F33201/F33202/F33204/F33206/F33207/F33210
F333 |  | 报表周期二 | 创建报表周期二的组合报表
|  | 参见“每日” | F33301/F33302/F33304/F33306/F33307/F33310
F334 |  | 报表周期三 | 创建报表周期三的组合报表
|  | 参见“每日” | F33401/F33402/F33404/F33406/F33407/F33410
F34 删除周期
F341 |  | 删除报表周期一 | 删除报表周期一的所有报表内容 | 是/否
F342 |  | 报表周期二 | 删除报表周期二的所有报表内容 | 是/否
F343 |  | 报表周期三 | 删除报表周期三的所有报表内容 | 是/否
F344 |  | 删除所有周期 | 删除所有周期的所有报表内容 | 是/否
F35 交易流水报表 （如需要更多信息，请参见销售日记账部分）
F351 |  | 销售交易流水状态 | 启用/禁用交易流水报表 | 启用/禁用
F352 |  | 报表格式 | 选择交易流水报表格式 | 1 简单
2 详细
F36 * |  | Z 报表
*可用性取决于国家/地区
F361 |  | Daily Closing | 进行日结 | 是/否
(日结）
F362 |  | Weekly Closing | 进行周结 | 是/否
(周结）
F363 |  | Monthly Closing | 进行月结 | 是/否
(月结）
F364 |  | Yearly Closing | 进行年结 | 是/否
(年结）
F365 |  | 自动结算配置
|  | Auto Daily Closing | 激活自动日结功能 | 是/否
（自动日结）
|  | Auto Weekly Closing | 激活自动周结功能 | 是/否
（自动周结）
|  | Auto Mothly Closing | 激活自动月结功能 | 是/否
（自动月结）
F37 报表服务器
F371 |  | 同步报表 | 启用/禁用报表来源 | 启用/禁用
F372 |  | 报表服务器类型 | 选择报表服务器类型 | 1 服务器
2 客户端

## 模式菜单
编号 | 显示屏 | 描述 | 可能的值
F41 | 模式选择 | 选择操作模式 | 1 销售
2 预包装
F42 | 开始模式 | 选择模式 | 1销售
2 预包装
3 上一次模式
F43 预包装配置
F431 | 自动打印 | 启用/禁用自动打印 | 启用
|  | （如果重量稳定） | 禁用
F432 | 打印类型 打印方式 | 选择打印输出类型 | 1 收据
2 标签
3 小计标签
4 标签+小计标签
F433 | 默认操作员 | 输入默认操作员的操作号 | 1…1000
F434 | 锁定默认状态 | 用“锁定”键选择要锁定的商品 | 1 皮重
皮重+PLU
3 无
F435 | 最少输入位数 | 输入调用PLU的字符数 | 0…8
F436 | 纸类型 | 选择纸类型 | 1 收据纸热敏纸
2 标签
3 无间隔标签纸
4 无底纸
5 黑标纸

## 高级应用菜单
编号 |  | 显示屏 | 描述 | 可能的值
F51 扫描枪
F511 |  | 端口配置 | 定义端口配置
| F51101 | 扫描枪状态 | 启用/禁用扫描枪 | 启用/禁用
| F51102 | 端口类型 | 定义端口类型 | 1 COM A
|  |  | 如果选择COM A或者COM B，那么511的配置将取决于扫描枪。我们推荐使用USB端口类型。 | 2 COM B
3 USB
| F51103 | 波特率 | 定义波特率 | 1 4800
2 9600
3 19200
4 38400
5 115200
| F51104 | 数据位 | 定义数据位 | 1 7位
2 8位
3 9位
| F51105 | 停止位 | 定义停止位 | 1 1位
2 1.5位<
3 2位
| F51106 | 校验位 | 定义校验位 | 1 无
2 奇数
3 偶数

## 服务菜单
F91 国家选项 | F911 | 国家 |  | China/Czech Republic/Spain/France/United Kingdom/Croatia/Italy/French Polynesia/Portugal/Slovakia | China
| F913 | 价格格式 | F91301 | 货币符号 | 元
|  |  | F91303 | 货币符号位置 | 1前缀 2后缀
|  |  | F91304 | 格式锁定 | 1所有 2位数 3No
|  |  | F91308 | 总价小数点位数 | 位数值
|  |  | F91309 | 总价圆整方式 | 1抹零 2五舍六入 3四舍五入 4进位圆整
|  |  | F91310 | 总价精度 | 精确到的位数；可设置为10，表示圆整到小数点后1位；
|  |  | F91314 | 小计小数点位数 | 位数值
|  |  | F91315 | 小计圆整 | 1抹零圆整 2五舍六入圆整 3四舍五入圆整 4进位圆整
|  |  | F91316 | 小计精度 | 精确到的位数
|  |  | F91317 | 小数点标示 | 1 . 2 ,
|  |  | F91318 | 千或万位分隔位置 | 数值
|  |  | F91319 | 千或万位分隔符 | 1 ， 2 . 3 I
| F914 | 显示负重量 |  | 是/否
| F916 | 最小称量 |  | 1 1e 2 5e 3 10e 4 20e
| F917 | 允许连续去皮 |  | 是/否
| F918 | 显示计量单位 |  | 1 Auto 2 kg 3 500g 4 100g | 设为500g时，屏幕价格“元/千克”，将按“元/500g”显示 标签按元/500g打印：SmartLabel拖入单价单位时，数据源改为：$D(UnitBasePriceSymbol -UoM 500g)
F92标定 |  |  | 滤波->GEO->标定->单位->量程->最大量程->精度->零位->加载->确认
F93 滤波参数 |  |  | 低、中、高
F94 打印机 | F941 | 打印机配置 | F94101 | 取纸传感器 | 启用禁用
|  |  | F94102 | 缺纸传感器 | 启用禁用
|  |  | F94103 | 打印速度 | 数值（1-6）（125,115,105,95,85,75） 1-125m/s 2-115m/s 3-105m/s 4-95m/s
|  |  | F94104 | 打印浓度 | 数值 4/-4 （1-9），6相当于RL00的1
|  |  | F94105 | 打印效果测试
|  |  | F94106 | 倒转(回卷) | 启用禁用
|  |  | F94107 | 倒转偏移量 | 数值，默认为35；数字越小，标签内容打印越靠下，但标签也越难取；
|  |  | F94108 | 标签间隙类型 | 正常, 黑标，无间隙
|  |  | F94109 | 收纸机构 | 顺时针, 逆时针, 停止
|  |  | F94110 | 走纸传感器数值 | 数值
|  |  | F94111 | 温度传感器 | 启用禁用
|  |  | F454 | 温度传感器数值 | 数值
|  |  | F94113 | 走纸传感器检测 | 测纸；有时更换打印耗材后要重新测纸
|  |  | F94114 | 取纸传感器检测 | 测纸
|  |  | F94115 | 二维码放大倍数 | 启用禁
F96 备件维护 | F961 | 更换键盘
| F962 | 更换打印头
| F963 | 打印维护信息
| F964 | 打印服务信息 | F96401 | 服务提供方 | F9640101自定义文本维护信息 F9640102 E-Mail
F97测试 | F971 | 键盘测试
| F972 | 显示测试
| F973 | 打印测试
| F974 | 扩展重量
| F978 | 字体测试
| F979 | 网络测试
F98 打印秤信息 | F981 | 打印配置信息 | F98101 | 操作中心
|  |  | F98102 | 通用设置
|  |  | F98103 | 打印
|  |  | F98104 | 通讯配置
|  |  | F98105 | 控制面板
|  |  | F98106 | 系统配置
| F982 | 打印功能键清单
| F983 | 打印数据
F99 调试口

## 功能键
1 | 无
2 | 走纸
3 | 总价改价
4 | 保存为单价
5 | 择其它价格
6 | 按需复制当前收据
7 | 复制任意收据
8 | 按需手动打印存根
9 | 退货
10 | 挂账
11 | 调用挂账
12 | 显示皮重
13 | 更改PLU预置皮重
14 | 查看皮重列表
15 | 入金
16 | 出金
17 | 现金
18 | 开钱箱
19 | 查看打折列表
20 | 大货物销售
21 | 100g功能键
22 | 计重改计价
23 | 称重商品计数
24 | 批量取数
25 | 数据调用来源变更
26 | 转发
27 | 部门编号
28 | 手动输入条码
29 | 今日营业额报表
30 | 今日单品报表
31 | 今日操作员报表
32 | 今日组报表
33 | 今日出入金报表
34 | 今日培训模式报表
35 | 今日组合报表
36 | V键(2)
37 | V键(3)
38 | V键(4)
39 | 多张标签
40 | 包装日期打印 是/否
41 | 保质日期打印 是/否
42 | 推荐日期打印 是/否
43 | 更改标签号
44 | 更改附加信息号
45 | 更改包装日期
46 | 更改保质日期
47 | 更改推荐日期
48 | Liner连续打印功能
49 | 复制标签
50 | 打印类型变更
51 | 取纸检测
52 | 选择公有追溯码
53 | 打印公有追溯码
54 | 打折让利
55 | 编辑价格
56 | 更换营养表号
57 | 过期商品
58 | 更改部门号
59 | 交叉销售
60 | 更换纸张类型